国 家 标 准

《农田氨挥发测定方法》征求意见稿

编制说明

《农田氨挥发测定方法》编制组

二〇一七年九月

项目名称：农田生态系统氨挥发测定方法

计划编号：20153803-T-326

项目负责单位：中国科学院南京土壤研究所

项目负责人：施卫明

技术委员会：全国土壤质量标准化技术委员会（SAC/TC 404）

目 录

1 立项背景	1

1.1 土壤质量标准化与土壤科研工作的需要	1

1.2 国家及土壤质量主管部门的要求	2

2任务来源	2

3编制过程	2

3.1预研阶段	2

3.2 立项阶段	3

3.3 起草阶段	3

4编制原则	4

5 国内外相关标准分析	4

6 技术内容的确定依据	6

6.1关于标准名称更改的说明	6

6.2密闭室间歇抽气-酸碱滴定/分光光度法	6

6.3 通气式氨气捕获-分光光度法	9

6.4 微气象学法	11

6.5 两种尺度挥发氨测定方法的换算系数矫正	12

7 与现行法律、法规、标准的协调性	12

8 对标准贯彻的建议	12

9对标准性质的建议	13

10 参考文献	13

# 1 立项背景

## 1.1 土壤质量标准化与土壤科研工作的需要

农田生态系统氮肥损失中，由氨挥发造成的损失占很大比重，是农田氮肥损失的主要机制之一 (Ju et al., 2009; Min et al., 2011; Xing and Zhu, 2000; Zhao et al., 2012; 蔡贵信, 1992)。国外研究表明，农田氨挥发损失的氮量占化肥N量的1%-40% (Hayashi et al., 2008; Ruijter et al., 2010)，国内报道氨挥发损失也占总施氮量的9%到40% (Cao et al., 2013; Shang et al., 2014; 雷杨莉等, 2009; 罗健航等, 2015; 孙海军等, 2015b; 田光明等, 2001; 田玉华等, 2007; 张静等, 2007)。氮肥施入土壤后，在土壤固相-液相-气相界面上发生一系列的变化，其氨挥发的进程和速率取决于固、液、气三相之间的NH4+和NH3的平衡状态，其平衡过程如下 (李庆奎等, 1998; 朱兆良, 1992)：

NH4+(代换性)＜==＞NH4+(液相)＜==＞NH3(液相)＜==＞NH3(土壤气相)＜==＞NH3(大气)

对于水田和旱地，上式的液相和气相含义有所不同。对于旱地土壤，液相指土壤溶液，气相指土壤空气，氨挥发直接通过土面进行。而对水田而言，液相指田面水，气相指紧接着田面水表面的空气，氨挥发发生在田面水与大气界面处。从这一化学平衡可以发现，凡是能使上述化学平衡向右进行的因素，都将促进氨挥发排放。这造成了氮肥的大量浪费与经济损失。同时，氨挥发还带来了严重的环境问题 (Sun et al., 2015; 王朝辉等, 2002a; 习斌等, 2010)，如水体富营养化、土壤酸化、物种多样性减少、空气质量恶化（降低能见度及雾霾形成）。国外推荐的氨挥发测定方法-微气象学方法、风洞法由于受到田块面积、环境背景值干扰等因素制约，在国内很少应用，尤其不适合多处理小区试验研究。然而，在今后我国农业机械化程度提高的情况下，耕作方式趋于高度集约化后，该方法可得到应用。目前国内现有的农田氨挥发研究采用的测定方法不一，氨的吸收载体也不同，导致研究结果的可比性较差，同时阻碍了氨挥发的区域估算以及预测模型的应用。因此，有必要建立统一规范的适合我国农田生态系统氨排放的测定方法，不仅可有效地监控并反映土壤管理的改变和污染的影响，同时也为我国农田氨挥发研究提供技术支撑。

## 1.2 国家及土壤质量主管部门的要求

标准是经济活动和社会发展的技术支撑，是国家治理体系和治理能力现代化的基础性制度。但是，与经济社会发展需求相比，我国标准化工作还存在较大差距。目前，我国越来越重视标准化工作，相继颁布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》和《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》（国发〔2015〕13号），以及《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》文件。为贯彻落实文件，推动实施标准化战略，加快完善标准化体系，提升我国标准化水平，要求形成具有我国自有知识产权国家标准。借此机遇，我国成立了“全国土壤质量标准化技术委员会”，以期大力发展土壤质量标准化工作，制定适合我国土壤质量监测与分析的相关标准，逐渐构建我国土壤质量标准化体系。2015年，国家标准化管理委员会审核通过并立项了“农田生态系统氨挥发测定方法”（20153803-T-326）国家标准的制定。根据国家标准制定工作的任务及土壤质量国家标准制定的需要，完成该标准的制/修订，对于指导我国土壤质量监测与监管有重要意义。

# 2任务来源

根据国家质量监督检验检疫总局国家标准化管理委员会文件国标委综合【2015】73号《关于下达2015年第三批国家标准制修订计划的通知》，《农田生态系统氨挥发测定方法》获得批准成为2015年第三批国家标准制订计划项目，计划编号20153803-T-326，主管部门为农业部，技术归口单位为全国土壤质量标准化技术委员会，由中国科学院南京土壤研究所等承担起草工作。

# 3编制过程

## 3.1预研阶段

自20世纪80年代以来，在中国科学院院士朱兆良先生的带领下，中国科学院南京土壤研究所和国内兄弟单位，开展了农田氨挥发排放测定方法的一系列研究，如农田氨挥发排放的微气象学法由朱院士首次从国外引进，并结合国内的农业生产特点等进行了改进。根据农田类型和研究条件研发了密闭室法、通气式法等农田氨挥发测定方法，并应用于土壤和肥料氮素损失及环境效应评价等的研究。

2013年1月，获得环保公益性行业科研专项“集约化种植面源污染监测、负荷核算和防治集成技术模式及绩效评估（项目编号：201309035）”之“我国集约化种植业NH3排放和沉降氮监测及技术方法研究”课题（课题编号：201309035-4）和“长江三角洲河网平原地区集约化种植面源污染监测技术方法研究”课题（课题编号：201309035-2）的经费支持，联系协作单位，成立方法研究工作组。

2013年5月至2013年8月，查阅文献、收集国际、国家和行业标准。

2013年9月至2013年12月，针对我国农田生态系统水田和旱地两种土地利用方式下氨挥发排放的监测技术方法研究和验证，完成农田生态系统氨挥发测定方法建议报告。

2014年1月至5月，基于试验研究和数据调查分析，综合研究我国农田生态系统氨挥发测定方法，形成方法研究报告，撰写标准草案。

2014年7月，由中国科学院南京土壤研究所向全国土壤质量标准化技术委员会提出本测定方法的标准建议书和标准草案。

## 3.2 立项阶段

2015年12月24日国家质量监督检验检疫总局国家标准化管理委下达了《关于下达2015年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2015] 73号），其中《农田生态系统氨挥发测定方法》获得批准成为2015年第三批国家标准制订计划项目，计划编号20153803-T-326，主管部门为农业部，技术归口单位为全国土壤质量标准化技术委员会，由中国科学院南京土壤研究所等承担起草工作。

## 3.3 起草阶段

2016年3月中国科学院南京土壤研究所在江苏南京召开农田生态系统氨挥发测定方法制订工作会议，包括本测定方法制订项目组在内的各承担单位参加，研讨测定方法的制订思路。项目建议书中“农田土壤表面氨挥发的测定”、“农田土壤-植物系统挥发氨的测定”和“大面积农田生态系统氨挥发的测定”三个尺度调整为“农田土壤表面氨挥发的测定”和“农田土壤-植物系统挥发氨的测定”两个尺度。理由是“农田土壤表面氨挥发的测定”实际上也可涵盖“农田土壤-植物系统挥发氨的测定”这一尺度上的测定；目前，“农田土壤-植物系统挥发氨的测定”的标准化程度还有待完善。项目建议书中的“农田土壤表面氨挥发的测定”尺度的测定方法增加了“通气式氨气捕获-分光光度法”，为不具备动力源的农田区氨挥发的测定提供了方法，此外，还增加了“密闭室间歇抽气-酸碱滴定法”，为缺乏精密仪器的野外测定提供了方法。

2017年5月中国科学院南京土壤研究所在江苏南京召开农田生态系统氨挥发测定方法工作组研讨会，修改测定方法工作组讨论稿，形成征求意见稿并编写编制说明，寻求专家进行指导。

2017年8月根据专家指导意见进行测定方法征求意见稿和编制说明的修改。

2017年9月20日将最后确定的标准征求意见稿送交全国土壤质量标准化技术委员会进行公开征求意见。

# 4编制原则

本标准按GB/T 1.1-2009的要求进行编写，并考虑国内现有的农田生态系统氨挥发排放监测能力和实际情况，确保标准的科学性、先进性、可行性和可操作性。

# 5 国内外相关标准分析

农田氨挥发是氮肥施入农田后的一个重要损失途径，国外氨挥发研究始于19世纪50年代，研究方法由间接法、气室法向微气象学法逐步过渡，现今以微气象学法为主。目前，氨挥发的测定方法可分为间接和直接两类。前者主要指土壤平衡法，由施肥量、植物吸收量、土壤残留量和淋失量来间接估算氨的挥发量 (蔡贵信, 1992)，由于测定项目多，并且难以准确测定反硝化造成的氮素损失，因此该法误差较大。直接法包括密闭法 (廖先岑, 1983; Kissel et al., 1977; 上官宇先等, 2012; 孙海军等, 2015a)、微气象学法 (Demmead, 1983)和欧洲一些国家较为流行的风洞法 (Van Der weerden, 1996; Loubet, 1999)。微气象学法和风洞法直接从试区上方的空气采样测定，准确性高，但要求有较大的试区面积。微气象学方法的试验区面积不能小于1km2，且周围地块不能施用氮肥，风洞法要求的试验区面积虽可在1 km2以下，但亦不能很小。因此，这两种方法多适用于大型生态区域的气体动态研究 (Demmead, 1983; Loubet et al., 1999)。对于多因素对比的田间小区试验，由于从不同小区挥发的氨在试验区上部混合，微气象学方法难以区分其来源。此外，微气象学方法和风洞法还要求高精密度和灵敏度的仪器测定风速、温度及大气中的氨浓度变化，试验费用大，因此在田间小区试验中难以大规模的应用。密闭（气）室法的氨捕获装置结构简单，能直接捕获从土壤表面挥发的氨，常用于小区试验，其缺点是密闭状态下的氨挥发过程不同于自然状态 (Sommer et al., 1995)。

密闭气室法的原理是将试供的土壤、肥料和作物等放在密闭容器中，用酸性或碱性物质吸收密闭室内的氨，然后进行定量测定。密闭期间分通气和不通气两种。不通气者，多在密闭容器内，用浸过酸的玻璃棉、滤纸、泡沫塑料或直接用酸吸收由土壤中挥发出的氨；通气者，则是用不含氨的空气流将密闭室空气中的氨带到系统外用酸吸收，该方法在同期田间条件下测出氨挥发较高，并在一定范围内随通气频率的增加而增大。

在密闭（气室）法基础上，发展了一种适用于小区试验和多因素对比研究的通气法 (王朝辉等, 2002b)，其氨捕获装置仅由一个聚氯乙烯硬质塑料管和两片浸过磷酸甘油溶液的海绵构成，结构简单。浸润每块海绵所需要的磷酸甘油溶液不超过15mL，仅相当于海绵通气体机的3.8％，试验过程中可以保证装置内的土壤表面经海绵与外界环境的空气流通，上层海绵吸收空气中的氨，并防止其进入装置内而被下层海绵吸收，下层海绵用来吸收土壤挥发的氨，吸收在下层海绵的氨可用1 mol L-1的KCl溶液浸提。该方法克服了传统密闭法捕获装置内外不透气的缺点，与微气象法、风洞法相比不需要高精密度的检测仪器，操作简便易行，回收率高，且变异性小。因此，这一方法对于原位测定土壤氨挥发应有较大的应用潜力。但该法未完全遮盖住采样装置，用于吸收氨挥发的海绵容易受到降雨的污染，从而影响准确性，因此在多雨的季节和地区，该法的应用受到限制。

对于国外应用较多的微气象学法，由于该方法受周围空气环境氨背景值干扰较大，因此仅适合于大面积、均一性较好或机械化程度较高的农田或草地的氨挥发测定。所以该方法无法用于多处理小区试验研究，也不适合我国现行的以分散性种植为主的农田耕作方式的氨挥发研究。我国氨挥发研究虽始于20世纪80年代，但目前国内还没有一种农田氨挥发测量的标准推荐方法，已有的研究中氨挥发测定方法以及吸收液选择较为随意，不同方法之间仍缺少系统比较。

# 6 技术内容的确定依据

## 6.1关于标准名称更改的说明

标准原立项名称《农田生态系统氨挥发测定方法》是对农田土壤表面氨挥发和大面积农田生态系统氨挥发的测定制订标准，经多次专家研讨，对标准名称作出以下修改：

“农田生态系统”改为“农田”

很多专家认为，“农田生态系统氨挥发”宜改为“农田氨挥发”更为恰当，因为“农田生态系统”指以作物为中心的农田中，生物群落与其生态环境间在能量和物质交换及其相互作用上所构成的一种生态系统。这个定义下的氨挥发须包括土壤和植物群落两个方面。然而，农田土壤表面氨挥发不包含植物体系的氨挥发。“农田氨挥发”指农田土壤和农田生态系统向上方大气排放气态氨的现象，既包括农田土壤表面氨挥发，也包括了农田生态系统氨挥发。

因此，为使得本标准更具引导性和实用性，标准起草小组吸取专家意见，将标准名称变更为《农田氨挥发测定方法》。

## 6.2密闭室间歇抽气-酸碱滴定/分光光度法

6.2.1田间的空间变异性与监测代表性位点的选择

田间环境条件具有边际效应，在设置监测位点时，应充分考虑位点的代表性，宜选择远离试验田边行的位置。在试验田面积较小的情况下，可在试验田中央位置设置1个监测位点；在试验田面积较大的情况下，应在试验田中按照S形路线设置多个监测位点。

6.2.2密闭室间歇抽气装置的设计

整套装置包含换气杆（材质可为聚氯乙烯，中空）、波纹管、空气交换室（材质可为透明有机玻璃，直径0.2 m，高0.15 m，底部开放，顶部有2个通气孔）、洗瓶（材质为玻璃，瓶塞中包含一长一短两个L型通气管）、调节阀、流量计、抽气泵及连接各部件的乳胶管。换气杆通过波纹管与空气交换室顶部通气孔连接，空气交换室顶部另一个通气孔通过乳胶管与洗瓶中较长的L型通气管连接，洗瓶中较短的L型通气管通过乳胶管与调节阀连接，调节阀、流量计和抽气泵通过乳胶管串联（图1）。换气杆高度为2.5m，换气管由波纹管连接与氨挥发室和大气相通，此高度空气受当时地面氨挥发影响已较小 (廖先苓, 1983)。

图1密闭式间歇抽气法装置示意图

6.2.3 采样时间的制订依据

氨挥发监测天数：从田间试验结果来看 (朱兆良等, 1979; Simpson et al., 1984; 朱兆良等, 1985)，作水稻基肥表施或混施时的氮素损失量至施肥后7-14天即已达到或接近最大值，此后不再明显增加。因此，在本测定方法中每季作物每次施肥后连续采集7-14天氨挥发样品。

氨挥发监测时间：通过分别用不同时段的氨挥发值计算全天的氨挥发量与各时段氨挥发的加权平均值比较，找出最接近平均值的时段，作为以后研究的适宜氨挥发监测采样时间。分析结果如表1，结果表明20:00-24:00和16:00-20:00的氨挥发值与全天的平均结果最接近，但相关性很差，表明这两个时间段的测定值变幅很大。凌晨4:00-8:00和傍晚的氨挥发与全天平均值的相关性最好，且平均值与一天的平均值接近，是较有代表性的时段，但实际操作有很多不便。一天中较易安排工作的两个时段8:00-12:00和12:00-16:00的平均值与一天的平均值则相去甚远。因此，为了精确地测定土壤氨挥发，在有条件的情况下，应采用连续测定，如不能连续测定，则应避免采用气温最高，氨挥发量最大时的测定值计算一天的氨挥发量。因此，结合以上因素，本测定方法选择7:00-9:00和15:00-17:00这两个时间段作为适宜的氨挥发采样时间，以此来计算日氨挥发量。

表1 不同时段与全天平均的氨挥发比较

| 时段 | 0:00-4:00 | 4:00-8:00 | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 | 20:00-24:00 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-Mar 28-Mar 29-Mar 30-Mar 31-Mar 1-Apr 2-Apr | -- 0.2721 0.1219 0.2978 0.3869 0.7477 1.2253 | -- 0.2902 0.2917 0.4718 0.4924 0.6348 1.3291 | -- 0.3083 0.4615 0.6459 0.5979 0.6388 1.6485 | 0.0222 0.3101 0.5487 0.5089 0.6973 1.1961 1.9186 | 0.0443 0.3119 0.6358 0.3718 0.6254 0.8303 0.2530 | 0.1582 0.2169 0.4668 0.3794 0.5534 1.2414 0.2015 | 0.0899 0.2899 0.4335 0.4509 0.5911 0.5877 0.8431 |
| 施肥7天后氨挥发总量 | 3.0516 | 3.5100 | 4.3010 | 5.2020 | 3.0725 | 3.2184 | 3.2810 |
| 各时段的离均差平方 | 0.053 | 0.0520 | 1.0420 | 3.6890 | 0.0430 | 0.0040 | -- |
| 各时段与平均值的相关关系 | 0.882 | 0.9224 | 0.9098 | 0.9343 | 0.4275 | 0.3099 | -- |

6.2.4 抽气速率的制订依据

在特制密闭盆钵中，研究了15N标记氮肥作水稻基肥混施时，氨的挥发性情况。随着通气速率的增高，氨的挥发及其在氮素损失中的重要性也增大，至换气频率达15-20 次/ min时即接近或达到最大值（表2，朱兆良等, 1985）。这与好气条件下得到的结果 (Kissel et al., 1977)相一致。因此，在农田氨挥发测定中选用换气频率为15-20 次/ min来测定氨挥发的潜力。

表2 换气频率对15N标记硫铵的氮素平衡及氨挥发的影响

| 供试土壤 | 换气频率（次/min） | 水稻回收（%） | 土壤中残留（%） | N损失（%） | NH3挥发（%） | 反硝化损失（%） | NH3挥发占N损失的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸性水稻土 | 不加盖 5 10 15 | 36.4 31.4 32.4 27.9 | 44.3 53.1 51.9 54.2 | 19.4a 15.6a 15.6a 17.9a | -- 1.1b 1.6ab 1.9a | -- 14.5 14.0 16.0 | -- 7.1 10.3 10.6 |
| 石灰性水稻土 | 不加盖 5 10 15 20 | 28.9 30.0 30.0 28.9 28.1 | 41.5 43.9 42.4 41.4 38.1 | 29.6a 26.2a 27.7a 29.8a 33.8a | -- 6.7c 9.5b 11.5a 12.9a | -- 19.5 18.2 18.3 20.9 | -- 25.6 34.3 38.6 38.2 |

注：同一试验的同一栏内，带有相同字母的数据之间没有显著的差异（新复极差法，5% 显著水准）。

6.2.5 氨吸收液的选择和测定

密闭室间歇抽气-酸碱滴定法：以含有混合有指示剂的 2 % 硼酸溶液作为氨吸收液，用标准稀硫酸溶液滴定来测算氨挥发量，由于硼酸属弱酸，缓冲性较好，并且该法不需要精密的仪器，在田间能快速测定。此法局限性表现为：由于酸碱滴定法的灵敏度低，又容易受空气中酸性颗粒的干扰 (谢迎新等, 2008)，尤其是当空气中含有较多的酸性颗粒时，这种现象可能更为明显，导致测定结果偏低；若在田间高温环境下，长时间曝气过程也会导致混合指示剂灵敏度降低，此外，在田间试验中，当氨挥发量较低时常导致无法准确测定，重复间的变异性也非常大 (周伟等, 2011)。

密闭室间歇抽气-分光光度法：以 0.05 mol L-1 的稀硫酸溶液作为氨吸收液，在实验室内利用靛酚蓝比色法直接测定溶液中的铵浓度，由于干扰物质少、灵敏度高，此法常用于氨浓度的实验室自动分析。此法局限性表现为：需配备分光光度计，且受 pH 的影响很大 (周伟等, 2011)。

## 6.3 通气式氨气捕获-分光光度法

6.3.1 田间的空间变异性与监测代表性位点的选择

田间环境条件具有边际效应，在设置监测位点时，应充分考虑位点的代表性，宜选择远离试验田边行的位置。在试验田面积较小的情况下，可在试验田中央位置设置1个监测位点；在试验田面积较大的情况下，应在试验田中按照S形路线设置多个监测位点。

6.3.2 通气式氨气捕获装置的设计

采样罩采用直径15 cm、高20 cm的圆柱形管材设计（图2）。该直径≤一般作物的种植行距，可以布置在作物行间的土壤区域，避免作物对布置采样罩产生干扰。该高度在实际应用中划分为4等分（从顶部到底部依次编号为第1~4等分），第1~2等分用于放置吸收海绵，第3等分用于形成地表空间接纳土壤挥发的氨，第4等分插入土壤以固定采样罩。采用圆柱形管材主要是基于该型材料比其它型材（例如长方体管材）更易于在市面获取。

图2 通气式氨气捕获装置的设计图

6.3.3 氨吸收液的选择

2层圆片形吸收海绵中分别以注射器注入20 mL磷酸和甘油的混合液，其中，磷酸浓度为0.8 mol L–1，甘油浓度为0.7 mol L–1。该浓度与国际期刊相关研究采用的参数一致 (Ma et al., 2010; Yang et al., 2015)。

6.3.4 海绵更换频次和监测天数

海绵更换频次通常以2~3天更换一次为宜，实际操作中也可根据施肥后的时间长短和天气状况适当调整。在施肥后2周内，可每2~3天更换一次，其后可延长为每3~6天更换一次。在干燥炎热的季节，以每2天更换一次为宜；在湿润寒冷的季节，可每2~6天更换一次。监测天数根据研究目的确定，由于氨挥发主要发生在施肥后的1个月内，因此，可以只监测施肥后1个月内的氨挥发；也可以在作物整个生长季连续监测，以获取更为系统的氨挥发数据。

6.3.5 样品洗脱方法

采用挤压提取法，将2 L烧杯置于天平上调零后，放入下层海绵，加入 60 mL 氯化钾溶液，记录质量（m2），挤压下层海绵不少于15次，取2 mL洗脱液称重（m3），洗脱液的密度（ρ）为m3 / 2，海绵中的总洗脱液体积（V）为（m2-m1）/ρ，即总洗脱液体积（V）为  。一般挤压法，很难保证将海绵中浸提液全部挤压出来，然而，本法采用重量/密度法可以避免该误差。

## 6.4 微气象学法

6.4.1 监测装置的布置原则

微气象学法的控制区面积不能小于1 km2，且周围田块不能施用化肥。对于多因素的田间小区试验，由于不同小区挥发的氨在试验区上部来回流动，微气象学方法难以区分其来源。设置的处理区为半径不小于 25 m 的圆形地块，地块沿圆周筑埂，埂高 0.15 m，圆形区间相隔不小于 80 m。观测区的每一圆形处理区的圆心位置树立一根高3 m 的管柱。观测区中心柱上离地面0.2 m、0.4 m、0.8 m、1.6及2.6 m处各装有收集挥发氨的取样器支架与取样器，该参数与国内及国际期刊相关研究采用的参数一致 (Leuning et al., 1985; 蔡贵信等, 1985; 奚振邦等, 1987; 朱兆良等, 1989)。

本研究方法中的氨采样器为Leuning等 (1985)研制的一种氨迎风采样器，用来测定氨的平均水平总通量密度，该装置在国内水田和旱地上已应用 (蔡贵信等, 1985; 奚振邦等, 1987)。

6.4.2 控制区背景的选择原则

控制区土地利用方式一致，四周空旷平坦为宜，避免邻近有养殖场、肥料厂、烟囱、高大建筑物的地方。控制区不应该靠近大片树林，以及城郊区常年风向的下风方。这是因为，在同一地区的不同部位，由于受不同地形的影响，风速、温度、湿度等要素均可能会有显著的差异，都不能真实反映这个地区自由大气的实际变化情况。树林对风速（据试验，空旷地带的风在越过20 m 高的树林后，风速可减小20%。) 等要素有显著影响。养殖场、肥料厂氨排放浓度较高，使控制区氨背景值偏高。试验区外的控制区域，在观测前至少1周内未曾施用氮肥，避免氮肥施用后的氨挥发高峰影响控制区背景值。

6.4.3 监测分析的确定依据

采样从施肥后开始，早上7:00至18:00，每2小时取样1次，每次施肥后连续采样7-14 天，氨吸收液为2 % 的草酸，以满足氨的充分捕获，采用靛酚蓝比色法测定氨浓度，该参数与国内期刊相关研究采用的参数一致（蔡贵信等，1985；奚振邦等，1987）。

6.4.4 与基于激光吸收光谱的氨排放检测技术的比较

基于激光吸收光谱的氨排放检测技术可以对空气中的氨浓度进行实时监测，但由于设备价格高，目前主要应用于工业点源、机动车移动源等有规律的人为氨排放源的检测。与微气象法相比，将激光吸收光谱法应用于开放式农业面源氨排放监测时，通常需要在测试区布置多套设备，并且需要专业人员操作和维护；同时，激光设备及电脑需要不间断供电。因此，该方法目前仍不适合于我国的农田氨排放监测。

## 6.5 两种尺度挥发氨测定方法的换算系数矫正

农田土壤表面氨挥发和大面积农田生态系统氨挥发测定方法具有内在的换算关系，在同一个大面积田块上可同时进行两种尺度下氨挥发的测定，然后确定两者之间的相关关系，为农田生态系统大尺度估算以及模型应用提供支持。

# 7 与现行法律、法规、标准的协调性

本标准的制定主要是规范我国农田生态系统氨挥发的测定方法，扩大其应用范围，为推荐性标准，与现行的法律、法规无冲突。

# 8 对标准贯彻的建议

《农田生态系统氨挥发测定方法》标准适用于我国现行的分散性种植方式为主的农田耕作方式的氨挥发测定，能够适用我国农业环境监测的要求。本标准完成后，将在增强学科交流和数据共享、促进土壤学科发展方面具有重要的意义。建议中国科学院南京土壤研究所，联合相关的标准化研究机构、检测公司和企业统一组织标准宣传，并提供技术咨询。

# 9对标准性质的建议

建议本标准作为推荐性标准发布。

# 10 参考文献

- Cao, Y., Tian, Y., Yin, B. and Zhu, Z., 2013. Assessment of ammonia volatilization from paddy fields under crop management practices aimed to increase grain yield and N efficiency[J]. Field Crops Research, 147: 23-31.

- De Ruijter, F.J., Huijsmans, J.F.M. and Rutgers, B., 2010. Ammonia volatilization from crop residues and frozen green manure crops[J]. Atmospheric Environment, 44(28): 3362-3368.

- Denmead, D.T., 1983. Micrometeoroloeical method for measurine easeous losses of nitroeen in the field. In: Freney, J.R., Simpson, J.R.. Gaseous loss of nitrogen from plant-soil systems[M]// Gaseous loss of nitrogen from plant-soil systems. Nijhoff, 133-157.

- Hayashi, K., Nishimura, S. and Yagi, K., 2008. Ammonia volatilization from a paddy field following applications of urea: rice plants are both an absorber and an emitter for atmospheric ammonia[J]. Science of the Total Environment, 390(2): 485-494.

- Ju, X.T., Xing, G.X., Chen, X.P., Zhang, S.L., Zhang, L.J., Liu, X.J., Cui, Z.L., Yin, B., Christie, P., Zhu, Z.L. and Zhang, F.S., 2009. Reducing environmental risk by improving N management in intensive Chinese agricultural systems[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(9): 3041-3046.

- Kissel, D.E, Brewer, H.L. and Arkin, G.F., 1977. Design and Test of a Field Sampler for Ammonia Volatilization[J]. Soil Science Society of America Journal, 41(6): 1133-1138.

- Leuning, R., Freney, J.R., Denmead, O.T. and Simpson, J.R., 1985. A sampler for measuring atmospheric ammonia flux[J]. Atmospheric Environment. 19(7): 1 117-1124.

- Loubet, B, Cellier, P, Flura, D. and Genermont, S., 1999. An Evaluation of the Wind-tunnel Technique for Estimating Ammonia Volatilization from Land: Part 1. Analysis and Improvement of Accuracy[J]. Journal of Agricultural Engineering Research, 72(1): 71-81.

- Ma, B.L., Wu, T.Y., Tremblay, N., Deen, W., McLaughlin, N.B., Morrison, M.J. and Stewart, G., 2010. On-Farm Assessment of the Amount and Timing of Nitrogen Fertilizer on Ammonia Volatilization[J]. Agronomy Journal. 102, 134-144.

- Min, J., Zhao, X., Shi, W.M., Xing, G.X. and Zhu, Z.L., 2011. Nitrogen balance and loss in a greenhouse vegetable system in Southeastern China[J]. Pedosphere, 21(4), 464-472.

- Shang, Q., Gao, C., Yang, X., Wu, P., Ling, N., Shen, Q. and Guo, S., 2014. Ammonia volatilization in Chinese double rice-cropping systems: a 3-year field measurement in long-term fertilizer experiments[J]. Biology and Fertility of Soils, 50(5): 715-725.

- Simpson, J.R., Freney, R., Wetselaar, W.A., Muirhead R.L., and Denmead O.T., 1984. Transformations and losses of urea nitrogen after application to flooded rice[J]. Australian Journal of Agricultural Research, 35: 189-200.

- Sommer S.G., Mikkelsen H. and Mellgvist J., 1995. Evaluation of meteorological techniques for measurements of ammonia loss from pig slurry[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 74(3-4): 169-179.

- Sun, H., Zhang, H., Powlson, D., Min, J. and Shi, W., 2015. Rice production, nitrous oxide emission and ammonia volatilization as impacted by the nitrification inhibitor 2-chloro-6-(trichloromethyl)-pyridine[J]. Field Crops Research, 173: 1-7.

- Van Der Weerden, T.J., Moal, J.F., Martinez, J., Pain, B.F. and Guiziou, F., 1996. Evaluation of the Wind-Tunnel Method for Measurement of Ammonia Volatilization from Land[J]. Journal of Agricultural Engineering Research, 64(1): 11-13.

- Xing, G.X. and Zhu, Z.L., 2000. An assessment of N loss from agricultural fields to the environment in China[J]. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 57(1): 67-73.

- Yang, Y., Zhou, C.J., Li, N., Han, K., Meng, Y., Tian, X.X. and Wang, L.Q., 2015. Effects of conservation tillage practices on ammonia emissions from Loess Plateau rain-fed winter wheat fields[J]. Atmospheric Environment, 104: 59-68.

- Zhao, X., Zhou, Y., Wang, S., Xing, G., Shi, W., Xu, R. and Zhu, Z., 2012. Nitrogen balance in a highly fertilized rice–wheat double-cropping system in southern China[J]. Soil Science Society of America Journal, 76(3): 1068-1078.

- 蔡贵信, 1992. 氨挥发. 见: 朱兆良, 文启孝主编. 中国土壤氮素[M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 171-194.

- 蔡贵信, 朱兆良, 1995. 稻田中化肥氮的气态损失[J]. 土壤学报, 32(增刊): 128-135.

- 雷杨莉, 王林权, 薛亮, 李志军, 尚浩博, 2009. 交替灌溉施肥对夏玉米土壤氨挥发的影响[J]. 农业工程学报, 4: 41-46.

- 廖先苓, 1983. 氮肥气态损失的研究方法[J]. 土壤学进展, 5: 51-57.

- 李庆奎, 朱兆良, 于天仁, 1998. 中国农业持续发展中的肥料问题[M]. 南昌: 江西出版社, 38-51.

- 罗健航, 赵营, 任发春, 陈晓群, 刘宏斌, 张学军, 2015. 有机无机肥配施对宁夏引黄灌区露地菜田土壤氨挥发的影响[J]. 干旱地区农业研究, 33(4): 75-81.

- 上官宇先, 师日鹏, 李娜, 韩坤, 李会科, 王林权, 2012. 垄作覆膜条件下田间氨挥发及影响因素[J]. 环境科学, 33(6): 1987-1993.

- 孙海军, 闵炬, 施卫明, 冯彦房, 李卫正, 初磊, 2015a. 硝化抑制剂施用对水稻产量与氨挥发的影响[J]. 土壤, 47(6): 1027-1033.

- 孙海军, 闵炬, 施卫明, 李卫正, 2015b. 稻麦轮作体系养殖肥水灌溉对产量, 氨挥发和氧化亚氮排放的影响[J]. 土壤, 47(3): 503-508.

- 田光明, 蔡祖聪, 曹金留, 李小平, 2001. 镇江丘陵区稻田化肥氮的氨挥发及其影响因素[J]. 土壤学报, 38(3): 324-332.

- 田玉华, 贺发云, 尹斌, 朱兆良, 2007. 太湖地区氮磷肥施用对稻田氨挥发的影响[J]. 土壤学报, 44(5): 893-900.

- 王朝辉, 刘学军, 巨晓棠, 张福锁, 2002a. 北方冬小麦/夏玉米轮作体系土壤氨挥发的原位测定[J]. 生态学报, 22(3): 359-365.

- 王朝辉, 刘学军, 巨晓棠, 张福锁, 2002b. 田间土壤氨挥发的原位测定——通气法[J]. 植物营养与肥料学报, 8(2): 205-209.

- 习斌, 张继宗, 左强, 邹国元, 翟丽梅, 刘宏斌, 2010. 保护地菜田土壤氨挥发损失及影响因素研究[J]. 植物营养与肥料学报, 16(2): 327-333.

- 奚振邦, 施秀珠, 黄伟祥, 姚政, Humphereys, E., Freney, J.R., Simpson, J.R., 1987. 应用微气象学方法测定尿素的氨挥发损失[J]. 上海农业学报, 3(4): 47-56.

- 谢迎新, 张淑利, 赵旭, 熊正琴, 邢光熹, 2008. 长江三角洲地区雨水中NH4+-N/NO3--N和δ15 NH4+值的变化[J]. 应用生态学报, 19(9): 2035-2041.

- 朱兆良, Simpson, J.R., 张绍林, 蔡贵信, 陈德立, Freney, J.R., Jackson, A.V., 1989. 石灰性稻田土壤上化肥氮损失的研究[J]. 土壤学报, 26(4): 337-343.

- 朱兆良, 蔡贵信, 徐银华, 张绍林, 1985. 种稻下抓肥的氛挥凌及其在抓穷损失中的盆要性的研究[J]. 土壤学报, 22(4): 320-328.

- 朱兆良, 陈荣业, 徐永福, 徐银华, 张绍林, 1979. 苏州地区平田黄泥土氮素供应过程的特点及其与氮肥施用方法的关系[J]. 土壤学报, 16(3): 218-233.

- 张静, 王德建, 2007. 太湖地区鸟栅土稻田氨挥发损失的研究[J]. 中国生态农业学报, 15(6): 84-87.

- 周伟, 田玉华, 曹彦圣, 尹斌, 2011. 两种氨挥发测定方法的比较研究[J]. 土壤学报, 48(5): 1090-1095.